＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	강남구청장(재난안전과장)
(경유)
제목	긴급 업무 협조 요청(상수도관 긴급 누수복구)

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 12월 7일 18:20분경 발생한 상수도관 누수사고(D2,400㎜)와 관련하여 상수도관의 긴급누수복구를 위하여 도로변 녹지대의 수목 및 도로시설물을 제거하여야 할 실정입니다.

3. 상수도공사가 늦어질시 대규모 재난이 발생할 소지가 있으므로 긴급 누수복구 공사가 원활히 이루어질 수 있도록 수목제거 및 도로시설물 등에 대한 긴급 업무협조 요청합니다.

가. 상수도관 누수 사고 현황

- 사고일시 : 2017. 12. 07. 18:20분경

- 사고위치 : 강남구 청담동 107-1(올림픽대로옆 녹지대)

- 상수도관 : D2,400㎜

나. 수목제거 및 도로시설물 현황

- 위    치 : 강남구 청담동 107-1(올림픽대로옆 녹지대)

- 수목제거 면적 : 10m×16m

- 도로시설물 : 가로등

붙임: 상수도관 누수 위치 및 수목제거 위치도 1부.  끝.

	강남수도사업소장
주무관	제영도		급수운영과장	12/08 박희철
협조자
시행	급수운영과-22419	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4843	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개