문서번호:예방과-15452

현장확인 결과보고서

확인일시	2017. 12. 11. (10:10 ~11:10)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				조재영			이승오			12/11 이상일
대상명 및 위치	****** *********		대표자 및 전화번호		*** ***************
관계인	***	용 도	의료시설					소방안전관리자			***
자체점검 실시자	*********	자체점검 실시기간	2017.11.02.					소방시설 관리사			***
규 모	양식 R.C조, 지상8층/지하3층, 연면적 9,522.03㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일 2009.11.05.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명/3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음

확인일시	2017. 12. 11. (11:20 ~12:10)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장			예방과장
				조재영			이승오			12/11 이상일
대상명 및 위치	****** ************		대표자 및 전화번호		*** ***************
관계인	***	용 도	근린생활시설					소방안전관리자			***
자체점검 실시자	*******	자체점검 실시기간	2017.10.27.					소방시설 관리사			***
규 모	양식 R.C조, 지상10층/지하1층, 연면적 6,050.07㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일 2010.10.26.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명/3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	확인한 결과, 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음

확인일시	2017. 12. 11. (13:00 ~14:00)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장			예방과장
				조재영			이승오			12/11 이상일
대상명 및 위치	*********** ********		대표자 및 전화번호		*** ***************
관계인	***	용 도	공동주택					소방안전관리자			***
자체점검 실시자	********	자체점검 실시기간	2017.11.10.					소방시설 관리사			***
규 모	양식 R.C조, 지상20층/지하2층, 연면적 20,135.062㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일 2002.12.02.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (3명/3명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (3명/3명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	확인한 결과, 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음

확인일시	2017. 12. 11. (14:15 ~15:10)		결재	담당자			검사지도팀장			예방과장
				조재영			이승오			12/11 이상일
대상명 및 위치	******** **********		대표자 및 전화번호		*** ***************
관계인	***	용 도	판매시설					소방안전관리자			***
자체점검 실시자	*****	자체점검 실시기간	2017.10.23. ~ 25.					소방시설 관리사			***
규 모	양식 R.C조, 지상4층/지하1층, 연면적 51.035.27㎡

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일 1999.9.22.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (5명/5명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (5명/5명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	일치함
자체점검 결과(보관용)보고서와 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용 자체점검 실시하였음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음