	성동소방서
수신자	예방과장
(경유)
제 목	특정소방대상물 화재발생 알림(금호현대 아파트)

1. 소방재난 업무가이드 현장대응행정편 화재조사 전문화 및 화재통계관리 “화재취     약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저”와 관련입니다.

2. 특정소방대상물 화재발생 내역을 다음과 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍     니다.

가. 화재일시 : 2017. 12. 9.(토) 19:16경

나. 대    상 : 성동구 독서당로 377(응봉동 98) 금호현대아파트

*******************

다. 건물구조 : 양식 철근콘크리트조 14/1층 연면적 11,686.74㎡

라. 피해내역****************

○ 동  산 : 수도계량기2, 보온재, 전선 등

마. 화재원인 : ********************

바. 발생개요 : 수도계량기함에 설치된 동파방지 열선 과열 추정으로 최초 발화되어       수도 계량기 및 보온재 등 일부가 소실되고 진화된 화재

붙임 : 화재상황보고서 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	변진수		지휘2팀장	윤여일		현장대응단장	12/11 이은규
협조자
시행	현장대응단-4187	(		)	접수		(		)
우	04765	서울특별시 성동구 살곶이길 331 (행당동 92-6)	/
전화	02-2622-1702	/전송	02-2622-1719	/	7621120@seoul.go.kr	/	부분공개(6)