	동대문소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 2차검수 결과보고(용두)

1. 재난관리과-9411(2017.12.5.)호 『2017년 소방용수시설 도색 및 보온 공사완료에 따른  2차 검수 알림』과 관련 입니다.

2. 위와 관련 2017년 소방용수시설 도색 및 보온 공사 검수 결과(2차)를 다음과 같이 보고 합니다.

구분		도색		보온
		지상식	지하식
대상		2	8	7
검수결과	양호	2	7	7
	불량	0	1	0

붙임  2017년도 도색 및 보온 대상 및 2차 검수결과 1부.  끝.

	용두119안전센터장
담당자	김수환		3팀장	김승관		센터장	12/11 강경철
협조자
시행	용두119안전센터-6002	(		)	접수		(		)
우	07041	서울 동대문구 왕산로 76 용두119안전센터 용두119안전센터	/
전화	02)821-1119	/전송		/	miracle119@seoul.go.kr	/	대시민공개