특정소방대상물 점검 확인서(3pop PC방)
문서번호	예방과-23670	결재	★담당자	검사지도팀장	예방과장
등록일자
			이근희	이해영	전결 12/12 임한선
수 신	내부결재
접수번호

□ 대 상 명:	********	□ 대 표 자:	***
□ 위 치:	***************	□ 전 화:	*************
	**********************
□ 명령번호:		□ 검사구분:	*****

□ 확인내용

소방시설의 종류	시정․보완명령 내용	보완기한	확인 결과	비고
피난설비	지상3층 휴대용비상조명등 미점등	12. 08(금)	완비

붙임 :*시정조치 완료사진 1부.  끝.

확인일자:  **********12일

**************************************************이 근 희

**************************************************** 안 수 한