소방용수 보수 및 형식변경 조치계획

주무관		시설관리팀장	시설관리과장		결재
이진영		이준호	12/12 김홍준
협 조
	주무관			박새롬

은평소방서로부터 소방용수 보수 및 형식변경 요청이 접수되어 현장 조사 후 조치계획을 아래와 같이 보고드림

2017. 12. 12.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 이진영

▢ 의뢰 현황

□ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-9214(‘17.12.12.)호

□ 위    치 : 은평구 통일로962 외 1개소

▢ 현장조사 결과

연번	위 치	요청사항	조사 결과	비고
1	은평구 통일로 962 은평소방서 주차장 내	파손 소화전 보수	현위치에서 5m 이설후 보수필요	밸브 재사용
2	은평구 대서문길15-3	소화전 이전 민원에 따른 지상식 소화전 지하식 소화전으로 형식변경	현위치 도로에 이설가능	밸브 재사용

▢ 조치계획

□ 은평 소방서에서 의뢰한 소방용수 고장 및 형신변경에 대하여『2017년 은평구 상수도공사』연간단가 계약업체인 적성건설 최석원에게 작업지시하여 공사시행 하고자하며, 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 합니다.

- 공사개요 : 지상식 소화전 보수×1개소, 지하식 소화전으로 형식변경×1개소

- 예산과목 : 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방서운영, 시설비 및 부대비

- 소요예산 : 소화전 보수 및 형식변경 = 약 2,500천원

첨  부 : 관련공문 및 현장사진 각 1부.  끝.