화재취약대상 간부 현장확인 결과서(비닐하우스)

검사일자 : 2017. 12. 12(화)

1. 확인대상

대 상 명	*****************			전화번호	**************
소 재 지	**********	대표자	*****	주 용 도	*********
건물구조	*********			소방안전관리자	****

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 단독화재경보기, 소화기 관리상태 확인함	유지관리철저 지도실시함
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 장비 관리상태 확인함	- 취사시 화기취급 안전관리 철저토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보 됨	진입로상 장애요인 제거 조치함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 취사용 LPG 안전관리 확인함	안전관리 철저토록 지도교양 실시함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    지방소방위   성 명    안  영  국   (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	안영국		12/12 김상곤
협조