문서번호	급수운영과-28872
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
정원형		이승영	12/12 김태헌
협조
	주무관		서순란

단수계획 보고

(마포구 신수동 22-36번지 일대)

2017. 12.

서부수도사업소

(급수운영과)

*********** 신축공사에 따른 상수도관 원인자이설공사로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2017.12.12.

보고자 : 지방시설서기보 정원형

공 사 명	*********** 신축공사에 따른 상수도관 이설공사
단수일시	2017. 12. 18(토) ~ 12. 18(토) : 1일 - 단수시간 2017.12.18.(토) : 13:00~17:00(2시간 단수예정)
공사 위치	***************
공사 개요	상수도관 이설공사(D=150mm, L=7m)
공사 사유	신축공사 중 상수도관 저촉으로 인한 원인자이설공사
단수 지역	*********** 일대
단수 세대	단수 안내문 참조(붙임문서) – 10세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도홈페이지에 단수내용 기재		-배 관 공: 3명 -안전요원: 3명 -기 타: -명	ㆍ담 당 – 9급 정원형 ㆍ직반장(제수밸브조절) - 7급 서순란
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 이준엔지니어링(감리) : ****************** - 뉴미래건설(현장소장) : ******************
첨 부 : 단수안내문(위치도) 및 단수계획서 각 1부.

끝.