청사 차고문 고장발생 보고서(잠원)
문서번호	잠원119안전센터-6255	결재	담당자	진압2팀장	119안전센터장
등록일자
			최영수	조상철	12/12 홍성모
수 신	내부결재
접수번호

장비명(건명)	펌프차 차고문	관리부서		잠원119안전센터
고 장 일 시	2017. 12. 12.	장 소		잠원119안전센터 차고
조 치 사 항	업체 고장내역 파악 및 장비회계팀 유선보고
원인 및 상태	- 펌프차 출입용 차고문 롤스프링 파손 및 와이어 이탈
담당자 의견	- 펌프차 출입용 차고문 장기 사용 등으로 인한 롤스프링 파손 및 와이어 이탈로 사용이 불가함으로 전문업체 수리 요구됨
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
-	-		-		-
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 12월 12일 계급 : 소방교 성명 : 최영수