문서번호	기전과-16299
결재일자	2017.12.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
고두규		정경성	12/12 代박주호
협조

『영등포 H타워 신축공사 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자부담공사 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

『영등포 H타워 신축공사 주변』

교통안전시설물(신호) 원인자 부담공사 승인 검토보고

교통신호기 원인자부담공사 승인요청 건에 대한 검토 보고임.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-33497(2017.11.23.) 교통안전시설 개선설치 통보(하달)

코오롱글로롱벌 코글 2017-12-22호(2017.12.06.) 교통안전시설물 설치공사 승인요청

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 영등포 H타워 신축공사 교통안전시설물 설치공사

원 인 자 : 코오롱글로벌(주)

공사기간 : 승인일로부터 ~ 2018.03.31.

공사장소 : 서울시 영등포구 영등포동2가 94-155번지 외 6필지 일원

공사개요 : 횡단보도 이설에 따른 교통신호기 이설공사

관련업체 및 주요설치 내용

원인자	설 계	감 리	시공업체	내 용
코오롱 글로벌(주)	㈜동림티엔에스	㈜동림티엔에스	㈜비엔에스	융융지주 125A× 4M 철거 2본(보조등) 융융지주 200A× 8M 이설 2본(보행겸용) 그 외 조건부 승인사항

Ⅲ		검 토 내 용

연번	구분		검 토 사 항	검토내용
1	일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조(부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
2	일 반		원인자와 설계, 감리, 시공사간 계약관계	적정
3	신호기	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
4		감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자
5		시공사	전기공사업 면허업체

Ⅳ		조건부 승인 사항

위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

연번	조건부 승인사항
1	교통안전시설 설치공사 표준지침서 및 원인자 등 준수사항 이행 철저
2	준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결후 준공요청
3	교통안전시설정보망의 각 공종별 시공사 ID가 없는 경우는 도로사업소에 요청
4	규제심의 결과에 따라 공사 완료후 감리, 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출
5	매입되는 지주는 부식방지 처리하여 매입하고, 기존 기초콘크리트는 전체 철거할 것(부분철거 않됨)
6	차량 및 보행지주 신설시 디자인지주로 사용할 것(용융은 검토 후 사용) - 노후(흑관)지주는 디자인지주로 교체
7	신호선은 지중화 포설을 원칙으로 할 것 ※ 지중화 포설이 불가한 경우 이에 대한 실정보고할 것
8	신호선 포설시 선로를 접속하여 사용함을 불가하며 접속부위 없이 포설할 것
9	교통신호제어기는 노후정도에 따라 사업소 요청시 교체할 것
10	잔여시간표시기는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설할 것 ※ 잔여시간 표시기는 반드시 숫자형으로 교체 및 설치할 것
11	시각장애인용 음향신호기가 미설치된 횡단보도에는 신설할 것 - 조경시설에 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향신호기 버튼설치 위치(지주)에 시각장애인의 접근이 용이하도록 설치할 것 - 시각장애인용음향신호기는 반드시 음향자동조절기능 및 리셋기능이 내장된 제품을 설치할 것 - 음향신호기 버튼 케이스는 고장신고 전화번호와 점자를 병기한 제품으로 교체 및 설치할 것
12	신설되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여시간표시기)는 제조사, 제조연월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공전 3개월이내 제품을 설치할 것
13	신호등 승인시 제출된 도면 및 물량 변경시 실정보고서를 우리사업소에 제출
14	준공검수일자에 관해서는 사업소에 협의하고 LED신호등 하자기간은 준공검수일로부터 6년 및 교통신호제어기는 5년임
15	신설 및 이설되는 신호기 세부사항은 준공검사전 신호등 조사양식에 맞추어 제출할 것
16	일일 작업일보(FAX.2657-7939) 및 현장사진 제출
17	교통신호기 사용자재 보증협약서 제출
18	원인자공사 관리대장 작성 제출

Ⅴ		행 정 사 항

교통신호기 원인자 부담공사 승인 공문 발송

붙임문서   1. 원인자 부담공사 승인요청 공문 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 공사위치도 1부.  끝.