아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	시립강북청소년수련관 생활관 시설 하자보수 조치요청

1.  도시기반시설본부 건축부-18600(2016.12.30.)호와 관련입니다.

2. 시립강북청소년수련관 생활관 시설점검결과 하자부분이 발견되어 안전사고 및 이용객 불편이 우려되는바, 다음과 같이 하자보수를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업기간 : 2016.2. ~ 2016.12.(2016.12월 준공)

나. 시설현황 : 연면적 867.38㎡(지상3층) - 숙박실(80명 내외)

다. 주요내용

- 내부 : 객실 벽면 균열, 출입문 문틀 불량, 천장 마감재 내려앉음 등

- 외부 : 마감재 백화현상

붙임 : 1. 시립강북청소년수련관 생활관 하자신청 내역 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),(주) 수목건설
주무관	차인석		청소년시설팀장	최형대		청소년정책과장	12/12 이창석
협조자
시행	청소년정책과-9280	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동, 서울시청 서소문별관)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-4126	/전송	02-768-8829	/		/	부분공개(5)