소방특별조사 세부조사표(구립한남*****)

검사일시 : 2017. 12. 11.

1. 조사대상

대 상 명	*********			전화번호	*************
소 재 지	********	대표자	***	주 용 도	노유자시설
건물구조	철근콘크리트구조 4/2층, 연면적 2,912.47㎡			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	소화 및 경보시설 일부 불량 확인	※조치명령 예정
②소방계획서에 따른 업무수행사항	소방훈련 등 적정 수행함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	적정 관리함
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	자체점검 적정 실시함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	화재예방 교육 실시 등 예방조치 실시함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	화기 취급 시 안전수칙 준수토록 지도함.
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	해당사항없음.
⑨소방계획서 확인 및 적정성 검토사항	소방훈련 등 결과 기록 미비 즉시 시정토록 지도함	※현지 시정

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )	소방특별조사
피난시설 등	실시( ○ )	소방특별조사

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소화설비	옥내소화전 등	층별 소화기 부족
경보설비 등	자동화재탐지설비 등	자동화재속보설비 불량

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검	이상없음
가스 분야	가스안전점검	이상없음
기타 분야	-	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		★예방과장
	임영운		김성문		12/12 최규태
협조	최윤철