문서번호	의정담당관-14203
결재일자	2017.12.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	의정담당관
김진보		代박명수	12/12 전명수
협 조

청사 소방시설 월간점검(12월) 결과 보고

2017. 12.

서울특별시의회

(의정담당관)

청사 소방시설 월간점검(12월) 결과 보고

시의회 청사(본관, 의원회관) 소방시설에 대한 월간점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림.

□ 점검개요

❍ 점검대상: 본관 및 의원회관 소방시설

❍ 점검일자: 2017. 12. 12.(화)

❍ 점 검 자: ㈜세기T&S 김윤복외 1인  / 시의회 소방안전관리자

❍ 점검방법: 소방시설 자체점검표에 따라 계측기 및 육안 점검

❍ 주요 점검사항

- 소화기, 소화전 등 소화설비의 적정 여부

- 옥내소화전(호스, 관창), 방수기구함 적정 여부

- 화재탐지설비, 비상방송설비, 피난설비 등 전기시설 적정 여부

□ 점검결과

❍ 본    관: 특이사항 없음.

❍ 의원회관: 5층(501호 앞) 피난구 유도등 점등불량 (현장조치 완료)

따로붙임: 점검표 2부.  끝.