“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	현장대응단 차고 내 정비시설물(에어호스) 설치 요청

1. 市소방행정과-1022(’17. 1.11.)호 “2017회계연도 소방안전특별회계 세출예산 재배정 계획 알림”과 관련입니다.

2. 효율적인 소방장비(차량) 정비, 유지관리 및 안전사고 방지를 위해 아래와 같이 현장대응단 차고 내 정비시설물(에어호스) 설치를 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

가. 요청건명: 현장대응단 차고 내 정비시설물(에어호스) 설치 요청

나. 현 실 태

1) 컴프레서(compressor) 에어호스의 최대길이가 15m로 짧음

2) 차고 바닥면에 에어호스 연장 시 직원 안전사고(낙상 등) 우려

다. 요청사유: 소방장비 및 차량 정비 시 필수장비인 컴프레서(compressor)가 차고 뒤편에 설치되어 있어, 차고 전면부에서 작업 시 에어호스 길이가 짧아 불편하며, 연장호스가 바닥에 놓여질 경우 안전사고가 우려됨에 따라 차고 기둥 또는 천장부에 별도의 에어호스 연결부 설치를 요청함

첨부  1. 관련사진 1부

2. 에어호스 설치 평면도 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김진욱		진압2대장	이효석		지휘2팀장	허영규		현장대응단장	12/12 방지호
협조자	2팀차량관리주임	전용대
시행	현장대응단-9293	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동) 성북소방서 1층 현장대응단	/
전화	02-923-0119	/전송	02-925-0119	/	2009072330@seoul.go.kr	/	대시민공개