화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)

검사일자 : 2017. 12. 13.(수)

1. 확인대상

대 상 명	서울대학교병원 첨단외래센터			전화번호	*************
소 재 지	종로구 대학로 101	대표자	전준식	주 용 도	의료시설
건물구조	양식 R/C조 지상 6/1층			소방안전관리자	안전과장 이재근

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 분말 소화기 20kg/32개 3.3kg/20개 분산 배치되어 있음 -가설 소화전 층별 2개씩 설치(총8개) -피난 유도선 설치중
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 지하 3층 슬라브 공사중으로 용접,용단 작업은 미 실시
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 공사장이 서울대병원앞 광장지하로 진입로에 차량정체로 출동이 지체 될수 있음	-긴급시 차량유도 당부
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 지하층 규모가 방대하여 A,B,C,D 4개 존으로 나누어 공사중이며 암반지대로 터파기 공사시 다이나마이트 폭파작업으로 진행중임	-다이나마이트 작업시 절대안전에 유의하고 작업토록 당부 (경찰 신고후 작업중)

2. 기본 확인사항

2.화재취약대상 간부 현장확인 결과서(연건 유기선)                                                           검사일자 : 2017. 12. 13.(수)

1. 확인대상

대 상 명	돈의문3구역 도시환경정비사업 공사장			전화번호	02-739-5287 *************(과장)
소 재 지	종로구 평동 222	대표자	이성재 (현장소장)	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 R/C조 지상 26/7층			건축안전관리자	현장안전관리자 조정우(과장)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 임시 가건물 사무실에 분말소화기 3.3kg/8개분산 배치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 지하 터파기 기초 공사중 크레인 3대설치 파일박기 공사 진행중임
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 3차로 도로와 접하고 있어 소방활동상 장애 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	특이사항 없음	-크레인 공사시 작업인부 안전에 유의토록 당부

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방경 성 명    유 기 선 (인)

결재	119안전센터장		예방과장
	유기선		12/13 강길구
협조