문서번호	기후대기과-11175
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
황준태	강흥수	12/13 이승복

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2017.12.

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2017.12.1.~13

○ 점 검 자 : 공엄6급 황준태 ※ 저녹스 버너 설치업체 직원 참여

○ 점검대상 : 강남호텔 등 총 68대

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

○ 68대 모두 적합하게 설치됨

□ 향후계획

○「2017년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스 버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.