문서번호	서울특별시차량정비센터-18939
결재일자	2017.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	소장
국중영		代국중영	12/13 문인기
협 조

기관반 샤워장 전기온수기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017.  12.

차량정비센터

기관반 샤워장 전기온수기 고장보고

기관반 샤워실 전기온수기의 고장 발생으로 온수 사용이 불가능하여 아래와 같이 조치하여 시설물 유지에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		고장내용 및 조치 의견

❍ 고장내용

- 전기온수기누수로 인하여 사용이 불가능한 상태임

2017. 12. 12일 전기온수기 누수발생

※ 전기온수기 현황

- 제조년월 : 2011. 9.(제작사 : ㈜부성핫슈)

- 용    량 : 200ℓ

❍ 조치의견 : 겨울철 샤워장 정상가동은 필수이므로 긴급 교체가 필요함

- 전문업체에 긴급수리를 타진하였으나, 수리비용이 교체비용과 거의 동일함

Ⅱ		조치계획

❍ 조치내용 : 전기온수기 교체 필요

(폐 온수기는 처리비용이 판매비용보다 높으므로 설치업체에서 수거처리)

❍ 소요예산(예상) : 약2,800천원

❍ 업체선정 : 전문업체 시장조사 후 저가견적을 제시한 업체

❍ 결제방법 : 설치 후 신용카드 결제

❍ 예산과목 : 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공운영비.  끝.