동파취약 아파트 점검 복명서

결재	주무관	현장민원과장
	김재범	12/13 이연섭

	명에 의하여 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착여부 점검과 관련 동작구 사당동 현대1차 아파트를 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 12. 13.
보 고 자 : 지방기계운영주사보 김 재 범

보 고 내 용
일 시	2017. 12. 13. 09:00 ~ 11:00
건 명	동파취약 아파트 점검 복명서(사당동 현대1차 아파트)
내용	▣ 출장 개요 ○ 제목: 동파취약 아파트 비닐카바 및 홍보포스터 부착 여부 점검 ○ 위치: 동작구 사당동 현대1차 아파트 ○ 점검 사항 - 비닐카바 부착 여부 - 홍보포스터 부착 여부 - 혹한시 동파예방 안내방송 협조 여부 등 ○ 점검 결과 - 비닐카바 부착 여부(175세대 중 169세대 부착 완료) - 홍보포스터 부착 여부(부착) - 혹한시 동파예방 안내 협조 여부(협조) ○ 조치 사항 - 비닐카바 미부착 6세대는 오늘 중 부착 완료 예정(관리사무소)
비 고

붙임 : 1) 점검표(사당동 현대1차 아파트) 1부.

2) 관리대장(사당동 현대1차 아파트) 1부 끝.