	서울대공원
수신	(주)엠티마스타 대표 이화선
(경유)
제목	해양관 외부방사장 등 시설개선공사 관련 에폭시 도장공사 시행 촉구

1. 서울대공원 발전을 위하여 협력하여 주시는 귀사에 감사를 드립니다.

2. 2016.11.28.계약하여 공사중인 해양관 외부방사장 등 시설개선공사와 관련 외부방사장 수조 및 내부수조 에폭시 도장에 대하여 계약 내용과 같이 벽 2mm, 바닥 5mm 두께로 시공토록 수차 업무지시 하였으나

3. 2017.12.11. 현장에서 두께를 측정하여 본 결과 일부에서 바닥 2.5~3mm, 벽 0.1mm이하이고 대부분의 벽·바닥 두께가 0.1mm이하로 에폭시도장 두께가 확보되지 않고 있어 공사시행 촉구하니

4. 준공기한인 2017.12.23.까지 계약내용과 같이 두께를 확보하여 주시기 바라며, 만약 위 기한까지 두께가 확보되지 않을 경우 두께대비 공사금액 비율에 따라 공사비를 정산할 예정임을 알려드립니다.  끝.

	서울대공원장
주무관	김용주		시설과장	12/13 오임석
협조자	주무관	배진수
시행	시설과-8039	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02) 500-7411	/전송	02) 507-7230	/	kyjoo@seoul.go.kr	/	대시민공개