함게 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제 목	2017년도 용산소방서 소방용수시설 보수 및 이설의뢰(12월)

1. 관련근거

가. 소방재난본부 재난대응과-1950(2017.1.26.)호 『2017년도 소방용수시설 설치 및 보수등 예산배정알림』

나. 2017 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 용산소방서에서 관리중인 소방용수시설중 고장으로 사용이 불가능한 소화전 및 이설내용을 붙임과 같이 알리니 우선순위에 따라 보수 및 이설 공사를 완료하고 그내용을 회신하여 주기 바랍니다.

○ 소방용수시설 보수 및 이설의뢰(우선순위에 따라)

- 우선 보수 및 이설대상(38개소 중 11개소 최우선 처리)

- 총 고장 소방용수시설 149개소(사용불능 50, 사용가능 99)

붙임  1. 2017년 용산소방서 소방용수시설 이설 및 보수내역 1부.

2. 소방용수시설 이설 예정지 위치도 7부.

3. 신설 및 보수등 요청현황(용산소방서) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	최병현		대응총괄팀장	김순식		재난관리과장	전결 12/13 김지수
협조자
시행	재난관리과-8810	(		)	접수		(		)
우	04374	서울특별시 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	201205107@seoul.go.kr	/	대시민공개