문서번호	행정운영과-13544
결재일자	2017.12.13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		행정운영과장	경영관리부장
최영조		代서기환	12/13 정진일
협 조
	주무관			나동안
	주무관			윤호현
	주무관			강동규
	주무관			이인호

2017년 하반기

청사 시설물 하자검사 결과보고

2017. 12.

상수도사업본부

(행정운영과)

2017년 하반기

청사 시설물 하자검사 결과보고

청사 유지보수 관련 공사건중 하자담보 책임기간이 경과 되지않은 공사건에 대한 ’17년 하반기 하자 검사 실시결과를 보고합니다.

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조

□ 검사개요

○ 대    상

하자기간 종료연도별	하 자 기 간					비고
	계	1년	2년	3년	5년
계	11	3	6	2		물품6, 공사5
2017년	4	2		2		물품2, 공사2
2018년	3	1	2			물품1, 공사2
2019년	4		4			물품3, 공사1

○ 검사기간 : 2017. 12. 11(월)

○ 검 사 자 : 행정운영과 4명(최영조, 나동안, 이인호, 강동규, 윤호현)

○ 점검방법 : 대상 시설물 육안 및 작동점검 실시

체력단련실 샤워장 및 본관옥상 방수 누수여부, 외관 등 확인

강당 수납식 관람석 작동 확인, 현관 안내데스크, 4층 회의실 마이크 작동 확인

옥외 방송 스피커설비, 강당 및 4층 회의실 빔프로젝터 작동상태 확인

냉난방 팬코일유닛 누수 및 작동상태 확인

□ 검사결과

○ 검사 대상(11건) 육안확인 및 가동상태 확인결과 특이사항 없음.

□ 행정사항

○ 하자보수 관리부 작성

※ 계약금액 30백만원 이하 하자검수조서 생략

붙임 : 하자보수 관리부 1부. 끝.