상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	뚝도아리수정수센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	냉난방기 실외기 고장 긴급수리,교체 비용지출-(아리수나라)

아리수나라 냉난방기(에어컨)의 실외기 주요부품 고장으로 제조업체 LG전자 서비스에 연락하   여 긴급 점검 후 교체,수리하고 그 비용을 아래와 같이 지출하고자 합니다.

가. 건    명 : 냉난방기 멀티형 실외기고장 부픔 긴급 점검 및 교체

나. 문제부분 : 실외기 내부 부품 열교환 센스 교체

다. 조치사항 : 엔지니어 현장방문하여 실외기 열교환 센스 고장으로

부품 점검 및 교체→ 정상가동.(붙임 현장 점검사진 참고)

라. 수리업체 :(주)하이엠솔루텍 *********************

마. 지출비용 : 금96,500원(금구만육천오백원)

*********************************(*******************

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비(기본경비),수선유지교체비,수선유지비

붙 임 : 1)  준공검사감독조서   1부

2). 산출기초조사서     1부

3). 지출결의서         1부

4). 법인카드사용내역서(카드전표 별도붙임) 1부

5). 견적서             1부

6). 현장점검사진       1부.  끝.

주무관	유지원		주무관	신상용		수도박물관장	12/13 이미영
협조자
시행	수도박물관-4175	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 216 아리수나라	/
전화	02-3146-5941	/전송	02) 3146-5949	/	yjw6969@seoul.go.kr	/	부분공개(7)