	강동소방서
수신자	천호119안전센터장
(경유)
제 목	현대백화점천호점 증축완공에 따른 사설소화전(567호) 조사계획 알림

1. 관련문서

가. 예방과-19596(2017.12.12.)호 “소방시설 완공검사증명서 발급 알림 [현대백화점천호점-증축]”

나. 재난관리과-6198(2017.9.20.)호 “사설소화전 신설에 따른 현장 조사 계획(사설567호)”

2. 우리 서 관내 상수도소화용수설비(사설소화전) 신설에 따른 현장 조사 계획을 다음    과 같이 알려드리니 업무에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건 물 명 : 현대백화점천호점 - 증축

나******** 강동구 천호대로 1005(천호동 455-8외29필지)

************ 주식회사 현대백화점

라. 건물규모

○ 양식 R/C조, 지하7층/지상14층, 연면적 99,661.04㎡ 1개동

[증축사항(수평증축) : 지하5층/지상7층 부분 건축면적 1,818.24㎡, 연면적               25,458.00㎡]중

[금회완공사항 : 부분완공(지하1,2층,지상1,4층)을 제외한 지하3,4,5층,지상2,3,5,6,7         층 8개층 증축 완공 및 지하5,6층,지상13층 소방시설 교체

마. 대    상

용수번호	건물명	위치	부서	비고
신설 (000567호)	현대백화점천호점	강동구 천호대로 1005	천호안전센터	사설소화전

바. 조사내용

1) 용수시설 외관 및 기능(출수압 등) 등 정상시공 여부

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 여부 적정 여부

사. 조사결과 : 2018.1.8.(월) 까지 서식에 의거 제출

3. 행정사항

〇 천호119안전센터는 관계인에게 시설관리 요령 및 안전사고 예방 교육을 하여 주시고 조사 결과를 붙임서식 제출 및 119행정정보시스템 신규 등록하시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 신설 위치도 1부.

2. 소화전 조사 결과보고(서식) 1부.

3. 소화전 설치 설명서 및 구조도 1부.

4. 소방시설 산출표 1부.

5. 평면도 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	홍성원		재난관리과장	전결 12/13 나효숙
협조자
시행	재난관리과-8401	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/kangdong/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	부분공개(5)