	중랑소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 결과(알림)

1. 관련근거

◯ 재난대응과-7945(2017.4.12.)호 『2017년 소방용수시설 도색 및 보온 계획 알림』

◯ 재난관리과-3828(2017.6.13.)호 『2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 계획보고』

◯ 재난관리과-7738(2017.11.28.)호 『2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 검수 계획(알림)』

2. 2017년 소방용수시설 도색 및 보온공사 결과를 다음과 같이 알립니다.

가. 기    간 : 2017. 10. 25.(수) ~ 11. 24.(금)

나. 시 공 명 : 2017년 소화전 도색 및 보온공사

다. 대    상 : 261개소[붙임참조]

- 도색 : 지상식 60, 지하식 180, 급수탑 1 → 총 241개소

- 보온 : 지하식 20개소

라. 검수결과 : 전 대상 공사 양호

붙임  1. 2017년 소방용수시설 도색, 보온대상 및 결과(사진-웹하드 재난관리과) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	고효배		대응총괄팀장	최흥식		재난관리과장	12/14 안재덕
협조자
시행	재난관리과-8251	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	대시민공개