복    명    서

결재	서무담당	위험물안전팀장	예방과장
	황보연	이문곤	12/14 代박종숙

위험물저장소 설치허가 및 완공검사에 따른  현지확인 출장 후 결과를 아래와 같이 복명합니다.

2017. 12. 14.

보고자 :  소방교 이정석/소방교 황보연

복       명       내       용

확인

일시

2017. 12. 14.(목) 09:30~10:30

건명

위험물저장소 설치허가(완공)에 따른 현지확인 결과보고[0844]

내용

1. 관련근거

가. 민원 제7191(2017.12.13.)호 「위험물저장소 설치허가신청서」

나. 민원 제7192(2017.12.13.)호 「위험물저장소 전부완공검사신청서」

2. 이동탱크저장소 설치허가 및 완공검사신청에 따른 현지확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현 황

************************************************

**********************************************

*********************************************

〇 허가내용

차량번호	품목(용량ℓ)	허가번호	소방시설
*******	**********	**************	*************

나. 확인결과 및 조사자 의견 : 서류검토 및 현지확인한바 위험물안전관리법 시행규칙제34조(이동탱크저장소의 기준)[별표10] 「이동탱크저장소의 위치․구조 및 설비의 기준」 규정에 적합하므로 설치허가 및 완공검사필증을 교부함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고