	강남소방서
수신자	*************************************
(경유)
제 목	방문 민원 신청에 따른 현장확인 결과 알림[********]

1. 평소 소방안전에 관심을 가져주셔서 깊은 감사를 드립니다.

2. 귀하께서 신청하신 ‘방문민원 신청서(민원접수-14505/2017.12.12.)’에 따른 확인결과를 다음과 같이 알려드립니다.

업 소 명	********	업 종	일반음식점
주 소	********************* ***********	면 적	******
확인일자	2017.12.14.(목)	확 인 자	소방장 안홍남
확인결과	안전시설등의 설치신고 제외대상에 해당 - 사유 : 영업장(지하1층)이 지상과 직접 접하는 층에 설치되고 주된 출입구가 건축물 외부의 지면과 직접 연결 - 관련법규 : 다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제2조(다중이용업)

3. 화재예방 및 초동 대응을 위하여 영업장에 기초소방시설(소화기 및 단독경보형감지기)을 갖추시기 바랍니다.  끝.

제작된 지 10년이 경과한 분말소화기는 2018. 1. 28.까지 교체하셔야 합니다.

관련법령 : 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4

조치방법 : 소화기에 부착된 표시사항의 제작년월 확인 후 10년 경과 시 교체 등

※ 모든 소화기에 대한 연도별 교체수량을 미리 파악하여 예산확보 및 교체하여 주시기 바랍니다.

	강남소방서장
담당자	안홍남		검사지도팀장	손옥		예방과장	12/14 박철우
협조자
시행	예방과-38901	(		)	접수		(		)
우	06171	서울시 강남구 테헤란로 629(삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	553-2247	/전송	2052-0177	/	ffahn98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)