문서번호	교통정보과-20259
결재일자	2017.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운수정보팀장	교통정보과장
채윤석		김병곤	12/14 이수진
협조

경부고속도로 버스전용차로 단속카메라(CCTV) 단전사고 보고

2017.  12.

경부고속도로 버스전용차로 단속카메라(CCTV) 단전사고 보고

경부고속도로 버스전용차로 단속카메라(CCTV) 단전사고 발생에 대해 아래와 같이 보고 드림

▢ 사고위치 : 경부고속도로 버스전용차로 단속카메라(CCTV) 현황 2개소

지점번호	지 점 명	지 점 주 소	설치년도
버스 47번	서초동 서초IC 상행	서초구 서초동 370-6	2016. 7
버스 60번	서초동 서초IC 하행	서초구 서초동 370-6	2014. 7

▢ 사고현황

○ 단전일시 : 2017.10.31(화) 22:00시 이후 추정

○ 원 인 자 : 불명

○ 장애내용 : 무인단속시스템 전원 단전(단속자료가 수집되지 않아 장애 확인)

▢ 추진경과

○ 11. 2(목) : 단속자료 미수집 상황 인지

○ 11. 3(금) : 현장 확인 결과 무인단속시스템 전원 공급되지 않음 확인

○ 11. 6(월) : KSI, 건아, 한전 3사 현장 실사 결과 전원 수전점 파악 안됨

- 기존 한전에서 기록되어 있는 수전점 위치 이력 없음

○ 11. 7(화)~27(월) : 수전점 위치 파악 및 재수전 가능 위치 등 검토

- 서초구청, 서초경찰서, 서울시설관리공단, 남부도로사업소, 한전등의 협조로 추측되는 관련 함체에 대한 현장 실사

- 전기 단전지점에서 1KM 떨어진 서울시설관리공단에서 관리하는 분전반 있음을 확인

▢ 향후조치

○ 해당 지점의 전기 사용량을 측정하여 시설관리공단 관리 분전반에서 전원을 공급받을 수 있도록 전문업체 전원공사 추진

○ 기존 수전 한전에 해지 요청

▢ 현장사진

단속카메라지점	전원단선함체(버스 47번, 60번)

끝.