	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	정수센터별 분말활성탄 주입설비 점검 요청

동절기 맛·냄새 물질 증가에 대비하여, 각 정수센터에서는 보유중인 분말활성탄 주입설비의 점검을 시행하고, 정상작동 유무를 회신주시기 바랍니다.

【 점검사항 】

○ 분말활성탄 주입설비 정상가동 유무 확인

- 정수과 분말활성탄 주입 담당 정상가동 유무 점검

- 이상확인시 정수시설과 수리요청(수리비용은 정수센터 ‘18년 예산 사용)

○ 보관중인 분말활성탄 이상유무 점검

- 장기 미사용에 따른 응고로 필요시 사용불가하지 않도록 보관 주의

○ 분말활성탄 보유량 및 구매경로 확인

- 보유량 확인 및 부족시 긴급구매 경로 사전 확보

※ 각 정수센터 분말활성탄 담당은 설비의 정상작동 유무 및 활성탄 보유량을 붙임 서식을          이용하여 기전설비과로 회신주시기 바랍니다.

붙임 : 정수센터별 분말활성탕 설비현황 1부.   끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	6개 정수센터 정수과 및 정수시설과
주무관	이상록		기전설비과장	조성태		생산부장	12/15 유성종
협조자
시행	기전설비과-9543	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1335	/전송	3146-1319	/	rock1975@seoul.go.kr	/	대시민공개