	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 불량 맨홀 정비 결과보고

1. 재난관리과-8217(2017.12.13.)[소방용수시설 불량맨홀 정비에 따른 현장확인 검수 계획]

2. 소방용수시설 맨홀 정비완료에 따른 현장 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대    상: 7개소(지상식 2개소, 지하식 5개소)

나. 점  검  일: 2017.12.14. ~ 12.15.

다. 점검결과: 7개소 맨홀주변 높낮이 차이조정 및 포장

붙임  결과보고서식 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	배종석		2팀장	조계훈		센터장	12/15 代조계훈
협조자
시행	망우119안전센터-6111	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 중랑구 용마산로 524 (장안동) 망우119안전센터	/
전화	02-49-7119	/전송	02-432-0119	/	fofempire@seoul.go.kr	/	대시민공개