12월 중 화재취약대상 간부 현장확인 결과서 (스위스 영사관)

점검일자 : 2017. 12. 14.(목)

1. 확인대상

대 상 명	**********			전화번호	************
소 재 지	******************	대표자	****	주 용 도	********
건물구조	******************************			소방안전관리자	***** *************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	대형소화기 7개 및 소형소화 기 33개 분산비치됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	용접작업은 없으나 난방용 온 열기(전기) 안전사용토록 당부 및 현장 방화․안전관리 철저토록 당부함	등유 20리터(시멘트 양생을 위한 가열용) 안전 취급 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	경희궁 아파트 후면도로면에 위치로 특수차 및 소방차 부서, 활동 용이함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	공사관계자 등에게 겨울철 난방용 모닥불 등 화기 취급시 주의사항 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경   성 명  유 재 환        (인)

결재	센터장		예방팀장		예방과장
	유재환		이종문		12/15 강길구
협조