12월 중 화재취약대상 간부 현장확인 결과서 (무악제2구역 주택재개발정비사업장)

점검일자 : 2017. 12. 14.(목)

1. 확인대상

대 상 명	*****************			전화번호	************
소 재 지	*************	대표자	****	주 용 도	***
건물구조	*****************************			소방안전관리자	*** ***************

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	임시소방시설 관리상태 양호함(대형소화기 4, 소형소화기350)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	골조공사, 전기, 배관설비 용접시 119 신고토록 독려 및 안전관리자 방화관리 철저토록 당부함	콘크리트 양생용 갈탄, 열풍기(등유 320리터) 안전관리 당부함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	대로변 위치로 특수차 등 소방차 부서 및 소방활동 용이함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	공사책임자 등에게 공사장 안전수칙 철저 이행으로 안전사고 예방 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급  소방경   성 명  유 재 환        (인)

결재	센터장		예방팀장		예방과장
	유재환		이종문		12/15 강길구
협조