	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	연말연시 다중이용시설 소방안전관리 강화 계획 알림

1. 관련근거

○ 예방과-27193(2017.11.10.)호 “2017년 겨울철 소방특별조사 계획 알림”

○ 예방과-29081(2017.12.5.)호 “본부 소방특별조사반『호텔(Hotel)』불시 소방안전점검 계획 보고”

2. 연말연시 다중이용시설 안전대책의 일환으로 추진한 본부 소방특별조사반 호텔점검 결과는 다음과 같으며, 이에 따라 소방특별조사 계획을 알리니 각 소방서에서는 철저히 추진하기 바랍니다.

○ 불시 소방안전점검 결과

- 기    간 : ‘17.12. 4.(월) ~ 12. 6.(수) (3일간)

- 대    상 : 중구 및 강남구 소재 호텔 15개소

- 점 검 반 : 2개조 7명 (본부 검사지도팀 3명, 소방특별조사반 4명)

- 점검결과 : 양호 11, 불량 4(과태료 및 조치명령)

대상	결과		행정처분 (개소)	세부불량내역(건)
	양호	불량	과태료 +조치명령	소계	경보설비	피난설비			피난시설	방염
					자동화재 탐지설비	피난기구	공기호흡기	유도등
15	11	4	4	12	1	3	1	1	5	1

○ 연말연시 다중이용시설 등 소방특별조사 계획

- 기    간 : ‘17.12.18.(월) ~ 12.29.(금) (2주간)

- 대    상 : 총 1,505개소

계	다중이용시설	호텔(Hotel)	대형화재취약대상	화재경계지구
1,505	163	93	1,228	21

※ 화재경계지구 및 대형화재취약대상은 겨울철 계획에 의거 실시

- 결과보고 : ‘18. 1. 3.(수)까지

붙임 1. 호텔업 소방특별조사 대상 1부.

2. 다중이용시설 소방특별조사 대상 1부.

3. 소방특별조사 추진실적 제출서식 2부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	24개 소방서 예방과
담당자	민정기		검사지도팀장	김명식		예방과장	12/15 이홍섭
협조자	담당자	이찬희
시행	예방과-30067	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52 (예장동) 서울소방재난본부 3층 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1522	/전송	02-3706-1519	/	alswjdrl@seoul.go.kr	/	부분공개(5)