		강서소방서
수신	김수연 귀하
(경유)
제목	민원접수 처리결과 안내

1. 귀하께서 우리 서에 접수하신 민원처리 요청건에 대하여 다음과 같이 처리하였음을 알려드립니다.

가. 민원접수 내용

1) 전층에 적치된 개인 물건들에 대한 소방법 위법여무 현장확인 요청

나. 현장확인

1) 확인일시: ***********************

2) 확 인 자: ***********

다. 확인결과 처리내용

1) 2층, 6층 계단 통로 일부의 일상생활용품등이 있으나 피난상 장애가 없이 정리되어있고 이동가능한 물품의 경우는 소방법에 저촉되지 않음을 알려드립니다. 위법하지는 않지만 보다 원활한 피난통로확보를 위해 권고 조치를 위해 203호, 601호 일부 세대에 방문하여 항시 장애물을 적치하지 않도록 현지시정 및 교육 실시하였습니다.  끝.

							강서소방서장
담당자							이정재			검사지도팀장					박남중					예방과장					12/15 김대선
협조자
시행			예방과-26882									(						)		접수											(						)
우	07550					서울특별시 강서구 양천로 550															/			http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화		0236628119						/전송			02-3662-0590					/													/	부분공개(6)