문서번호	총무과-44152
결재일자	2017.12.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
배수웅	박동규	12/15 정상택

본관 승강기(9호기) 인버터 교체 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 12.

행  정  국

(총무과)

본관 승강기(9호기) 인버터 교체 결과 보고

본관 승객용 엘리베이터 9호기의 고장 인버터를 교체 및 수리 완료하고 결과를 보고드림.

정비개요

❍ 대    상 : 엘리베이터 9호기 인버터

***********************************

******************************

조치내용

❍ ‘17.12.13일 고장 인버터 교체 및 시운전 결과 정상작동 확인

❍ 인버터 교체

▼ 고장 인버터 점검	▼ 인버터 교체	▼ 교체완료

향후계획

❍ 본관 승강기 부품의 내구년한 초과(3~5년)에 따라 수시 순찰점검 및 사전정비 적극 추진. 끝.