문서번호	정수과-7075
결재일자	2017.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
홍기웅		김효상	12/15 신동호
협 조
	주무관			서광호
	주무관			황청연
	주무관			정갑평

2017년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출 결과 보고

2017.  12.   .

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 청계천유지용수 배출수처리비용 산출결과 보고

청계천유지용수 공급시설에서 발생한 배출수를 우리 정수센터 배출수처리시설에 유입하여 처리하였기에, 처리비를 분담비율에 따라 산출하고, 징수하고자 함.

관련근거 :

○ 복원사업담당관–961(2005.03.14.) : 슬러지처리비용은 사용량(취수량)을 기준으로 정산

부과기간 : 2016. 12. 1. – 2017. 11. 30.

분담비율 분석결과

○ 처리비용 분담비율 : 14.04%(취수량 비율로 산정)

구 분	합 계	뚝 도	청 계 천
총취수량	154,067,723㎥	132,430,133㎥	21,637,590㎥
분담비율	100%	85.96%	14.04%

분담비용 세부 산출내역

○ 분담금액 : 금115,976,000원

구 분	산정 내역	금 액(원)
슬러지 케익처리비	- 기간내 총발생량 : 11,699톤 - 기간내 총정산금액 : 508,656,010원 - 청계천분담액 : 508,656,010원×14.04%=71,415,304원	71,415,304
슬러지케익 처리약품비	- 총비용 : 25,267,400원 - 청계천분담액 : 25,267,400원×14.04%=3,547,543원	3,547,543
유지보수비	- 유지보수 비용 : 31,321,630원 - 청계천분담액 : 31,321,630원×14.04%=4,397,557원	4,397,557
배출수처리시설 운영관리용역비	- 운영 용역비 : 204,079,150원 - 청계천분담액 : 204,079,150원×14.04%=28,652,713원	28,652,713
배출수처리장 전력비	총 전력비용 : 56,722,499원 - 부과기간 : 2016년 12월 08일～2017년 12월 01일 - 청계천분담액 : 56,722,799원×14.04%=7,963,839원	7,963,839
총분담 금액		115,976,000

보고자 의견

○ 2017년 분담액은 115,976,000원으로 2015년 134,897,000원보다 14%가 감소하였음

- 정수장 1계열 준공으로 취수량이 약 20만톤/일이 증가됨에 따라 처리비용분담 비율이 18.78% → 14.04%로 감소되어 전체 분담액이 감소하였음

○ 서울시설관리공단(청계천 유지용수팀) 담당자(김성민)와 분담액에 대해 협의 완료함.

○ 요금제도과(본부)에 고지서(잡수익) 발급 및 서울시시설관리공단 송부

붙임 : 1. 처리비용 산출내역서 1부.

3. 청계천유지용수 담당자 확인서 1부.

4. 유지보수비용 지출증빙서류(별첨). 끝.