	중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설공사 착공신고서 검토 및 처리완료 알림(장충동2가 산14-67외 2)

1. 민원-5064(2017.12.15.)호 『소방시설공사 착공신고서』 과 관련입니다.

2. 소방시설공사 착공신고서가 접수되어 검토한 바 소방관계법령에 적합하여 아래와 같이 접수 처리하였음을 알려드리오니, 관련 법령에 적합하게 완공되도록 시공에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 시공대상

○ 건물명: 국립중앙극장 해오름극장

○ 위  치: 서울특별시 중구 장충동2가 산14-67외 2

○ 건축주(발주자): 국립중앙극장

○ 주용도: 문화 및 집회시설

○ 규  모: 철근콘크리트구조 지하1층 지상5층 연면적39,989㎡ 1개동

(금회신고공사 대수선면적 28,344.93㎡ 중 기계동 591.86㎡)

나. 공사종별: 신설,개설

○ 소화설비:소화기구,옥내소화전,스프링클러,옥외소화전(기),청정소화약제설비

○ 경보설비: 비상방송설비,자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기

○ 피난설비: 유도등,피난기구(완강기),비상조명등

○ 소화활동설비: 연결송수관설비,제연설비

○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비(기)

다. 감리업체 및 시공업체

○ 감리업체: *************************************

○  시공업체: ***************************************

***************************************

3. 당부사항

가. 소방시설 공사시 자재는 국가검정품 및 KS 제품을 사용하여 적법하게 시공하시기 바라며, 공사업 등록증을 대여하는 등의 불법영업행위나 법정기준에 위반되는 공사를 하는 경우 영업정지, 등록취소 등 행정처분에 의한 불이익을 받을 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

나. 건축주 및 건축현장 소장께서는 유사시 원활한 화재진압 및 인명구조활동을 위하여 당해 부지내 각 건축물 주변에는 특수차량의 작전에 필요한 소방활동 공간 및 진입로를 반드시 확보하여 주시기 바라며,

다. 건축 공사 중 화재예방을 위하여 별첨과 같이 방화관리 요령을 알려드리오니 특히 인부숙소,임시사무실,식당 등의 화기안전관리 및 용접공사시 화재예방에 철저를 기하시기 바랍니다.

붙임: 소방시설공사관련 안내문 1부.  끝.

소방업무 처리과정에서 공무원의 불공정.불친절.비리행위 및 제도개선 사항이 있을

경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울특별시 응답소 또는 소방재난본부,소방서

홈페이지 이의제기창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다.

부조리 및 불편신고처: 중부소방서장(☎2232-0119),서울소방재난본부 소방감사담당관(☎3706-1831~1834),다산콜센터(☎02-120),서울특별시 응답소 http://eungdapso.seoul.go.kr

	중부소방서장
수신자	(주)무영씨엠건축사사무소(13438 경기도 성남시 중원구 양현로 411 5층 501호 (여수동)),(주)한진트래픽(02711 서울특별시 성북구 보국문로20길 23 2층 (정릉동))
담당자	김원일		예방팀장	서인식		예방과장	12/18 代강철희
협조자
시행	예방과-21963	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화	02)2232-0048	/전송	02)2238-1803	/	one1k@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)