	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질검사 결과 알림

1. 市 안전지원과-26565(2017.12.15.)「2017년도 하반기 호흡용 공기충전기

공기품질검사 결과 보고(알림)」과 관련입니다.

2. 2017년도 하반기 전문검사기관 의뢰 호흡용 공기충전기 공기품질 검사 결과를 다음과 같이 알려드리오니, 현장대응단, 여의도119안전센터에서는 업무에 참고하셔서 공기충전기 관리에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 건  명 : 2017년도 하반기 호흡용 공기충전기 공기품질 검사 용역

나. 대  상 : 2대(현장대응단 1, 여의도119안전센터 1)

다. 결  과 : 2대 모두 수분 등 7개 검사항목 적합(붙임 참조)

3. 행정사항

가. 공기호흡기 용기를 보관하는 선반과 공기충전기를 같은 공간에 설치·사용 금지

나. 용기는 5℃ 이상 45℃ 이하의 장소에서 충격·낙하를 방지하여 보관

다. 용기 보관 시 잔압의 완전 제거 금지(잔압을 남겨 외기유입 차단)

라. 공기충전기 및 용기는 「개인보호장비 안전·관리 사용 매뉴얼」 및 제조사의 매뉴얼을 참조하여 관리·감독 철저

붙임  1. 2017년 하반기 호흡용공기 공기성분 분석결과 1부

2. 공기충전기별 공기성분 시험성적서 48부.  끝.

	소방행정과장
수신자	영소(02-9)
담당자	오창훈		장비회계팀장	황인대		소방행정과장	12/18 김범기
협조자
시행	소방행정과-17734	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 문래로197 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)2678-0307	/전송	02)26371025	/	och0127@seoul.go.kr	/	부분공개(7)