함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사실정보고 승인 통보

1. 공사감독2처-6759(2017.7.11), 공사감독2처-7280(2017.7.21.), 공사감독2처

-9899(2017.9.11), 공사감독2처-15799(2017.12.14)호와 관련입니다.

2.『2017년 가산동 470-1~680간외 1개소 송배수관 정비공사』와 관련하여

「횡단굴착(1구간) 관련, 2구간 부단수차단(라이스토핑), 1구간 분기부 연결

불가」에 대한 실정보고 건은 원안대로 승인하며,「1구간 하수암거 횡단」

건은 금번공사에서 타절하니, 향후 설계변경 반영등 공사 시행에 철저를

기하여 주시기 바랍니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	전결 12/18 최철민
협조자
시행	급수운영과-30739	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	대시민공개