	도봉소방서
수신	도봉구청장(일자리경제과장)
(경유)
제목	건축허가(신축)신청에 따른 협의 회신(17-96)

1. 일자리경제과-40263(2017.12.13.)호「****** 재건축 정비사업 협      의 요청」와 관련입니다.

2.「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조의 규정에 의하	여 건축허가 동의요구 건축물에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 대지위치 : *********

나. 건 축 주 : ***************************

다. 공사종별 및 용도 : 신축/복합건축물

라. 건물규모 : 지하3층/지상12층, 1개동, 연면적 19,988.531㎡

마. 변경사항 : 1층 판매시설 평면(칸막이벽 으로)변경, (면적 변경 없음)

바. 소방시설 : 변경 없음

소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 자동화재        탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 피난기구, 유도등, 비상조명등,        비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 연결송수관설비, 제연설비, 상수        도소화용수설비

사. 동의여부 : 동 의

붙임  건축허가 동의여부 통보서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김삼열		예방팀장	류인길		예방과장	12/18 이상일
협조자
시행	예방과-15705	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-954-6722	/전송	02-3492-3119	/	sam7088@seoul.go.kr	/	부분공개(6)