보  고  서

문서번호	급수운영과-34282
공개여부	부분공개(6)

결재	주무관	★급수설비팀장	급수운영과장
	김창섭	유명은	12/18 김정수
협조	주무관
	박용석

건물명칭	********
건물현황	건물주(대표자)	***	소재지	***************************
	관 리 자	***	전화번호	***********	건축년도	1987
	건물용도	아파트			층수	지상11층
	건물구조	철근콘크리트
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크재질	설치위치	전동밸브
	지 상	1	132	FRP	옥상	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	물탱크 철거여부	철거
	배관 구조 변경	옥상물탱크 철거 후 직결사용
	관련도면 검토	적정함
조사자 의견		- 내부배관 직결공급 여부 및 상태를 현장확인한 바, 아파트에서 동양파이프라이닝(주) 업체와 계약체결하여 ‘17.10.10부터 공사 진행중으로 공사가 마무리 단계로 금년말 내 준공예정임 - 직결급수 전환을 위한 공사 중인 아파트로 금년 하반기 저수조 청소 필요가 없는 상태이므로, 우선 ‘17년 하반기 물탱크청소대상에서 제외코자 함 ※ 추후 완료상태는 재확인 예정임

2017. 12.

조사자 :     시설9급   김 창 섭

확인자 : 급수운영과장   김 정 수