<별지 제89호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서(관급자재-혼합기,교반기 구성품 : Water Seal Cassette 2종)

문서번호	시설보수과-9131
수 신	관리과장
접수번호

결재	주무관	시설보수과장	중랑물재생센터소장
	정순명	윤승범	12/19 이인근

계 약 건 명			관급자재구매(혼합기,교반기 Water Seal Cassette 2종)
납 품 자			상 호			㈜용진기전						성 명		임영권
계 약 금 액			금사천오백칠십칠만팔천육백원정(₩45,778,600)
계약체결년월일			2017년 11월 23 일
납 품 기 한			2017년 12월 13 일
납 품 년 월 일			2017년 12월 11 일
검사(수)년월일			2017년 12월 18 일
검사(수) 장 소			#2처리장 생물반응조
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2017년 12 월 19 일
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수과		과	직급	공업주무관	성명	정순명		정순명		분임물품 출 납 원
															안봉용
	검수자	중랑물재생센터		국	시설보수과		과	직급	공업주무관	성명	김석수		김석수

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	관급자재 (혼합기,교반기 Water Seal Cassette 2종))	식	45,778,600	1	-	1
	Water Seal Cassette 2종 (15~18.5kW 20set, 7.5kW 9set)
	- 이	하	여	백 -	검수사진	( 다음장)

□ 검수사진

15~18.5kW용	water seal cassette 전체 (29set)	7.5kW용

끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장