＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강서수도사업소
수신자	구로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 고장 통보

1. 귀 서의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 11월 29일(야간) 구로구 관내 ************************ 지하기계실 침수 등 긴급 상황이 발생되어, 구로소방서 유선 통보 후 소화전에 비상급수대 설치 후 사용 중 소화전 고장(불량)이 발생되어 통보 하오니, 관련업무에 참고 하시기 바랍니다.

□ 고장 현황

구 분	주 소	대 상	식 별	내 용	비 고
고 장	*************	1	지상식	소화전 몸통 수구고장, 제수변 스핀들 고장

붙임. 위치도 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	김효경		급수설비팀장	유명은		급수운영과장	12/19 김정수
협조자
시행	급수운영과-34355	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02-3146-3966	/전송	02-3146-3989	/	khk1189@seoul.go.kr	/	부분공개(6)