문서번호	교량안전과-23084
결재일자	2017.12.19.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

						시 민
주무관		특수교량팀장		교량안전과장
임승민		정준용		12/19 한유석
협 조

동호대교 보수공사(2015년) 최종하자검사 결과 보고

2017. 12.

교량안전과

〔특수교량팀〕

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

동호대교 보수공사(2015년) 최종하자검사 결과 보고

『동호대교 보수공사(2015년)』의 하자담보 책임기간이 도래함에

따라 최종하자검사를 시행하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

□“2017년 하자검사 시행계획”-〖교량안전과-787(2017.1.13〗

□『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 시행령 제70조 및

시행규칙 제69조

□『지방자치단체 입찰 및 계약집행기준』 제13장 공사계약일반조건 제10절3

□ 준공시설물 하자관리 개선방안 보고(행정2부시장 방침 제188호)

► 주요시설물(시특법 1,2종 시설물) 등의 하자검사 실시 강화

: 도급비 10억이상 단일공사는 외부전문가 합동점검 시행

Ⅱ		공사개요

□ 공 사 명 : 동호대교 보수공사(2015년)

□ 공사기간 : 2015. 6. 25 ~ 2015. 12. 18.

□ 하자담보기간 : 2015. 12. 21 ~ 2017. 12. 20

□ 도 급 사 : ㈜재강건설 대표 윤재민

□ 도 급 액 : 1,426,381천원

□ 공사내용 : 교면포장 55.4a, 콘크리트 표면 및 단면보수 867㎡,

신축이음보수 153.8m, 집수구설치 78개소 등

Ⅲ		최종 하자검사

□ 검사대상 : 교면포장 219a, 콘크리트 표면 및 단면보수 867㎡

신축이음보수 153.8m, 집수구 설치 78개소

□ 검사일시 : ’17. 12. 15(금) 10:30 ~

□ 검사자

- 발주처 : 임승민(시설물담당자), 박경민

- 외부전문가 : 아워브레인 양승이

- 시공사 관계자 : ㈜재강건설 대표 윤재민

□ 점검방법 : 참석대상 합동점검 시행

Ⅳ		점 검 결 과

□ 교면포장, 신축이음 보수, 집수구 설치, 방호벽·슬래브 바닥판 콘크리트        보수는 양호한 상태이나

□ 상류교 연석 단면보수 구간 일부 균열 및 박락이 확인되어 하자보수가        필요한 상태임

- 연석 단면보수 P9~P10, 균열 및 박락 2개소

- 연석 단면보수 P8, 균열 및 박락 2개소

⇒ 시공사에 하자보수 요청하여 조치 예정

Ⅴ		행 정 사 항

□ 상기 하자보수 대상은 시공사인 ㈜재강건설에 요청하여 보수 조치

□ 외부전문가 점검 수당 지급 (200,000원/일)

붙임 : 1. 최종 하자검사 조서 1부.

2. 최종 하자검사 자문의견서 1부.

3. 하자검사 사진 대지 1부.  끝.