	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방시설 자체점검 결과 조치명령대상 확인점검 결과 보고 (*************************)

1. 관련근거

가. 예방과-15234(2017.10.06.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서        (********)』와 관련입니다.

나. 예방과-15074(2017.11.04.)호 『소방시설등 종합정밀점검 관련 조치명령서        (*****)』와 관련입니다.

다. 예방과-15412(2017.12.11.)호 『소방시설등 작동기능점검 관련 조치명령서        (**********)』와 관련입니다.

2. 소방시설 자체점검결과 조치명령 대상에 대한 현장확인 점검 결과를 다음과 같      이 보고합니다.

○ 확인자 : 소방위 이경석, 소방교 조재영

대 상	위 치	점검구분	명령일	보 완 완료일	확인일	확인 결과
********	********	종합정밀점검	2017. 12. 6.	2017. 12. 15.	2017. 12. 19.	완비
*****	******	종합정밀점검	2017. 12. 4.	2017. 12. 16.	2017. 12. 19.	완비
**** ******	******	작동기능점검	2017. 12. 11	2017. 12. 19	2017. 12. 19	완비

붙임 : 자체점검 결과 지적내역서 1부.  끝.

담당자	조재영		담당자	이경석		검사지도팀장	이승오		예방과장	12/19 이상일
협조자
시행	예방과-15791	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/	zzojea@seoul.go.kr	/	부분공개(6)