아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	서울특별시
수신	관악구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 협의 회신(신림2재정비촉진구역 주택재개발정비사업)

1. 관악구 도시계획과-8703(2017.12.01.)호와 관련입니다.

2. 삼성동 324-25번지 일대 신림2재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시행인가 신청에 따른 협의에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 장애인 주차구획은 장애인의 보행 편의를 위하여 승강기(보행로) 근처로 위치 조정 필요.

○ 경사로가 주차장 바닥면과 맞닿는 부분은 완만하게 설계하여 차량의 바닥이 주차장 바닥에 닿는 사고 방지 필요.

○ 진,출입 차량크기를 감안한 최소회전반경, 적정 램프폭원 확보, 주차공간내에서의 적정 시거 및 동선체계 구축여부 확인 필요

○ 진,출입 램프 대기공간 확보 및 주차램프의 적정구배 여부 확인 필요

○ 주차장 이용자에게 배회시간 단축 등 교통편의 제공을 위해 주차관제 및 주차정보안내시스템 설치를 적극 검토하여 실시간 주차가능정보를 '서울주차정보' 앱 또는 '주차정보안내시스템' 홈페이지(http://parking.seoul.go.kr)에 제공하여 주기 바람(실시간 주차정보 연계는 인터넷망을 통해 제공하며 서울시 주차정보 송,수신 표준연계규약에 따른다. 주차정보안내시스템 홈페이지 커뮤니티 내용 참조).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이수미		주차시설팀장	전태호		주차계획과장	12/19 이병수
협조자
시행	주차계획과-7582	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개