일자리가 성장이고 복지입니다
		송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책 알림

1. 관련근거

가. 산업통상자원부 에너지산업정책과-2217(2017.12.12.)호

나. 서울특별시 녹색에너지과-24781(2017.12.18.)호 “2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책 송부”

2. 위와 관련 '2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책(붙임1)'을 송부하오니, 각 부서에서는 ‘문열고 난방 영업 자제’ 캠페인 등 동절기 에너지절약 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진근거

- 「에너지이용 합리화법」제8조, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부 고시 제2017-154호)」

- 「2017년도 동절기 전력수급대책(대책기간 : '17.12.11~'18.2.3)」에 따른 에너지이용 합리화 조치의 일환

3. 아울러 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」의 적용과 관련하여 최근 일부 민원이 제기됨에 따라 관련사항(비전기식 냉방설비 설치관련 적용기준)에 대해 아래와 같이 안내드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

ㅇ 관련규정 : 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 제10조 제1항 단서조항

- 조문내용 : "냉방설비를 증설 또는 부분 개체할 경우에는 전기를 사용하지 아니한

냉방방식의 냉방설비용량이 전체의 60% 이상이 되도록 유지하여야 한다."

ㅇ 적용대상 : 비전기식 냉방설비용량 비율을 60% 이상으로 기적용한 건물

- 적용기준 : 건물 사용중 냉방설비를 일부 증설하거나, 기존 냉방설비를 부분교체

하더라도 전체 설비중 비전기식 비율이 60% 미만으로 낮아지면 안됨(비율유지를

위해 필요시 증설 또는 부분교체하는 냉방설비 중 일정부분을 비전기식으로 설치)

붙임 1. 2017년도 동절기 공공기관 에너지절약대책 1부.

2. (참고) 2017년도 동절기 전력수급대책 1부.  끝.

							소방행정과장
수신자					재난관리과장,예방과장,현장대응단장,거여119안전센터장,잠실119안전센터장,종합운동장119안전센터장,가락119안전센터장,방이119안전센터장
담당자							박성남			장비회계팀장					고기정					소방행정과장					전결 12/19 이미자
협조자
시행			소방행정과-19494									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56 (마천동)															/			http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화		02)403-4119						/전송			02)430-8119					/	ssang0@seoul.go.kr												/	대시민공개