아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.
	성북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시 계획

1. 예방과-27595(2017.11.17.)호 “지진발생 관련 위험물시설 긴급확인점검 실시 계획 알림”와 관련입니다.

2. 2017. 11. 15. 경북 포항부근에서 발생한 지진(진도 5.4)으로 인해 많은 시설물 피해가 발생하고 지속적인 여진으로 인한 추가피해가 예상되어 우리서 위험물시설(탱크) 보유업체에 대한 긴급확인점검을 아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2017. 11. 24.(금) ~ 여진 종료 시 까지

나. 대    상: 51개소(주유취급소 27, 옥외탱크 3, 옥내탱크 9, 지하탱크 12)

다. 방    법

1) 위험물시설 관계인에 의한 자율점검(일반점검표)실시 안내문(우편) 발송

2) 2인1조 점검반 편성, 대상처 방문점검 실시(여진 지속시)

라. 점검내용

1) 위험물시설(탱크)의 직접 손상 및 위험물 누출 여부 확인

2) 주변 시설물 피해(붕괴 등)로 인한 위험물시설 손상 및 누출여부 확인

3) 기타 위험물시설 안전조치: 위험물 누출 및 화재발생 위해요인 방치여부 확인 등

붙 임: 1. 안내문발송 및 긴급확인점검 대상 1부.

2. 위험물안전관리법령상 지진 관련 규정 1부.  끝.

담당자	김남호		위험물안전팀장	代조성렬		예방과장	11/24 代조성렬
협조자
시행	예방과-14868	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk/
전화	02-924-8119	/전송	02-926-0119	/		/	대시민공개