	상수도사업본부
수신자	한국주물공업협동조합
(경유)
제 목	업무 협조요청(상수도 맨홀 뚜껑 관련)

1. 서울시 상수도 발전에 협조하여 주시는 귀 조합에 감사드립니다.

2. 서울시에서는 2008년 8월부터 도시 미관과 조화를 이룰 수 있도록 제품규격, 원산지, 제조사명 등은 뚜껑 뒷면에 표시하고 맨홀 윗면 문양은 도시 이미지에 맞는 물결무늬로 지정하여 상수도 맨홀을 구매하고 있습니다.

3. 그러나, 귀 조합에서 2017. 9. 28. 개정한 「주철𐄁주강재 맨홀뚜껑 및 틀」 “4.겉모양 d)항” 단서조항에 의거 인증마크, 원산지, 제조사명의 뚜껑 윗면 표시를 의무화할 경우 우리시 상수도 맨홀기준과 상충되어 구매에 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

4. 따라서, 서울시에 납품하는 상수도 맨홀은 해당 문구를 뒷면에 표기하는 등 상수도 맨홀기준에 대한 단체표준의 예외 조항을 신설하여 서울시 도시 미관과 조화를 이룰 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	홍석현		시설관리과장	代성기옥		시설안전부장	12/20 강신재
협조자
시행	시설관리과-11264	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1532	/전송	02)3146-1429	/		/	대시민공개