건축공사장 위험물 소방검사 확인서((주)안호모터스 건물)

문서 번호	예방과-7006
부분공개(7)

	결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
		김태형	이명숙	12/20 代이정환

1. 확인대상

공 사 명	********************************************			****		********
소 재 지	*****************			****		*******
시 공 사	******	****	***		*****		***

2. 확인사항

검사구분	주요확인내용	단속결과 및 조치사항
① 위 험 물	○ 저장․취급 종류 및 수량	해당없음
	○ 저장․취급방법 적정 여부	해당없음
	○ 지정수량에 따른 허가 및 임시저장․취급승인 여부	해당없음
	○ 서울시 위험물안전관리조례 위반 여부	해당없음
② 소방시설	○ 소화기 등 적정배치 여부	적정 비치됨
③ 기 타	○ 화재안전상 위해 여부	위험물 안전관리 안내문 배포 및 교육(3명)

2017. 12. 14.          확 인 자 : 소방경 이명숙

소방위 김태형

소방교 장보형