문서번호	요금과-40538
결재일자	2017.12.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	서부수도사업소장
류가영		정소영	12/20 박영헌
협조
	요금관리2팀장		김대진

유수율 및 조정량 분석보고 (‘17년 10월)

2017.  12. 20. (수)

서부수도사업소

요금과

‘17년 10월 (12월 납기)유수율 및 조정량 분석

<서부수도사업소>

1		유수율 현황

□ 2017년 유수율 목표 : 96.66%

□ 10월 유수율

구분		공급량(천㎥)	조정량(천㎥)	유수율(%)	비고
누계	2017	103,304	101,310	98.1
	2016	103,789	102,456	98.7
	증감	-485(-0.47%)	-1,146(-1.13%)	-0.6
당월	2017	10,285	9,245	89.9
	2016	10,423	9,478	90.9
	증감	-138(-1.33%)	-233(-2.46%)	-1.0

□ 유수율 및 조정량 총괄 분석

○ ‘17.10월(12월납기) 당월 유수율은 89.9%이며 공급량은 10,285천㎥으로 전년       동기대비 138천㎥ 감소되고 조정량은 9,245천㎥ 전년동기 대비 233천㎥ 감소되       어 유수율(89.9%)은 전년대비 1% 감소함.

○ ‘17.10월 누계 유수율은 98.1%로 전년대비 0.6%감소하였는데 이는

-  지난 5월 이후 북악터널배수지 유입유량계 센서교체로 공급유량 오차가 감소함에 따      라 우리사업소 공급량이 상대적으로 증가한데 원인이 있으며,

-  관내 주택재개발지역의 이주 증가로 인한 인구감소, 전년대비 10월 휴일 수 증가로      조정량은 감소한 것으로 판단됨.

-  전년동월 대비 감소하였지만 금년 목표 96.66%보다 1.41% 상회하는 수준으로 목      표 달성은 무난할 것으로 보임.

□ 전년대비 월별 유수율

(단위 : %)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2017	101.5	97.2	102.3	95.8	104.0	94.1	101.6	90.9	103.6	89.9
2016	98.9	96.0	100.9	95.1	104.5	97.3	106.6	91.3	105.3	90.9	104.1	91.7
증감	2.6	1.2	1.4	0.70	-0.5	-3.2	-5.0	-0.4	-1.7	-1.0

□ 중블록별 유수율

(단위 : 천㎥, %)

구분		증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3	홍은	백련	백련6
누계	공급량	7,610	9,293	7,426	11,922	1,252	6,185	5,800	5,628
	조정량	7,682	9,639	6,635	11,979	1,116	6,132	7,312	5,340
	유수율	100.95	103.72	89.35	100.48	89.14	99.14	126.07	94.88
당월	공급량	761	976	711	1,179	110	631	674	447
	조정량	345	1,099	393	1,333	84	678	998	251
	유수율	45.34	112.60	55.27	113.06	76.36	107.45	148.07	56.15
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

구분		백련9	증산3	남산	불광터널	증산1	증산2	진관
누계	공급량	1,779	3,784	6,861	19,116	5,942	3,743	6,964
	조정량	1,782	3,312	6,222	18,774	5,065	4,070	6,248
	유수율	100.17	87.53	90.69	98.21	85.24	108.74	89.72
당월	공급량	187	386	659	1,904	584	369	706
	조정량	308	193	417	1,900	300	357	589
	유수율	164.71	50.00	63.28	99.79	51.37	96.75	83.43
담당자	유수율 총괄 : 김대진 (요금과)
	공급량 총괄 : 이래운(시설관리과),양재덕 (급수운영과)

2		업종별 조정량 분석

□ 업종별 조정량 증감 내역

(단위 : 건, 천㎥, %)

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량	증감률
	건수	조정량	건수	조정량
소 계	124,165	9,245	122,800	9,461	-216	-2.28
가정용	108,110	6,654	107,341	6,764	-110	-1.63
공공용	1,073	444	1,075	486	-42	-8.64
일반용	14,901	1,912	14,301	1,972	-60	-3.04
욕탕용	81	235	83	239	-4	-1.67

□ 업종별 조정량 증감원인

- 2017년 12월 납기 전체 조정량은 전년대비 216천㎥ 감소함.

- 업종별로는

<가정용> : 110천㎥ 감소.

○ 관내 주택재개발지역 인근 세대이주로 인한 공실 증가로 (은평구 수색동,진관        동,홍제3동,홍은1~2동,녹번동,응암동,염리동 등) 전체적인 가정용 사용량이 감        소한 것으로 보임. 그 외,

- 마포구 마포대로 115-8 공덕삼성아파트 2개월1고지로 변경 후13060 감    소

- 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 주계량기 공동사용량 감소로 10930     감소.

<공공용> : 42천㎥ 감소.

-  마포구 신촌로 180 이대역사 누수수리후 1651 감소.

-  마포구 대흥로 33 신석초등학교 수영장물 미교체 및 불사용으로 1107     감소.

-  서대문구 연희로36길 32 연북중학교 누수수리후 1643 감소.

- 서대문구 연희로 136 연희초등학교 특이사유 없으나 사용감소로 1033      감소.

-  은평구 통일로 873 청구성심병원 영업감소로 3886 감소.

<일반용> : 60천㎥ 감소.

-  마포구 서강로137 2~15층 건물 내부수리로 1845 감소.

-  마포구 마포대로 52 고려아카데미텔 영업부진으로 공실증가 2110 감소.

-  마포구 마포대로 83 신라스테이마포 영업감소로 2020 감소.

-  마포구 토정로 299 스포츠시티 건물 내부수리중 영업중지로 1555 감      소.

-  마포구 마포대로 19 신화빌딩 점포이주 및 공실증가로 1576 감소.

<욕탕용> : 4천㎥ 감소.

- 마포구 월드컵로240 월드컵스파랜드 수영장 불사용으로 2907 감소.

- 마포구 도화길 32 삼성대중목욕탕 영업감소로 1582 감소.

- 서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 영업부진으로 3076 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포텍 영업중지로 15015 감소.

- 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 3849 감소.

- 은평구 통일로 1030 루하스사우나 전년대비 영업부진으로 4151 감소.

3		중블럭별 조정량 분석

□ 중블록별 조정량 증감 분석

(단위 : 건, 천㎥)

	구분	2017.10월(12월납기)		2016.10월(12월납기)		증·감
		건수	조정량	건수	조정량	건수	조정량
	계	124,165	9,245.0	122,800	9,461.0	1,365	-216
1	증산4	101	345	137	344	-36	1
2	증산5	20,948	1,099	20,323	1,094	625	5
3	와우산1	2,638	393	2,574	420	64	-27
4	와우산2	10,061	1,333	9,997	1,387	64	-54
5	만리3	2,134	84	2,113	107	21	-23
6	홍은	10,229	678	9,668	650	561	28
7	백련	16,232	998	14,441	967	1,791	31
8	백련6	2,417	251	2,650	267	-233	-16
9	백련9	6,194	308	6,121	297	73	11
10	증산3	529	193	530	183	-1	10
11	남산4	3,128	417	3,193	402	-65	15
12	불광터널	33,516	1,900	33,313	2,068	203	-168
13	증산1	4,045	300	4,741	323	-696	-23
14	증산2	5,305	357	6,484	430	-1,179	-73
15	진관	6,688	589	6,515	522	173	67

○ 증산4 : 증가 ▷ 마포구 하늘공원로 108-2 노을그린에너지 재생연료발전소      신축후 사용증가로 6454 증가.

○ 증산5 : 증가 ▷ 마포구 월드컵로3길 14 마포한강푸르지오 상가입점후 5541     증가.

○ 와우산1 : 감소 ▷ 마포구 서강로137 2~15층 건물 내부수리로 1845 감소.

○ 와우산2 : 감소 ▷ 마포구 마포대로 115-8 공덕삼성아파트 고지주기 변경으     로 13060 감소.

○ 만리3 : 감소 ▷ 특이사항 없으나 주택재개발인근지역 폐전 및 세대이주로 사용량 감     소한 것으로 보임.

○ 홍은 : 증가 ▷ 서대문구 통일로 472 스타칼리 스포츠센터 영업호전으로         5609 증가.

○ 백련 : 증가 ▷ 서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 2331     증가.

○ 백련6 : 감소 ▷ 특이사항 없음.

○ 백련9 : 증가 ▷ 특이사항 없음.

○ 증산3 : 증가 ▷ 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 고지주기 변경후           12331 증가.

○ 남산4 : 증가 ▷ 서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상 입주후              사용증가로 28470증가.

○ 불광터널 : 감소 ▷은평구 연서로28길 8 양지스포텍 영업중지로 15015         감소.

○ 증산1 :감소 ▷ 증산동,수색동 주택재개발지역 세대이주 및 폐전증가로 사용량 감소

○ 증산2 : 감소 ▷ 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 3849     감소.
○ 진관 : 증가 ▷ 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 13025 증가.

□ 중블록별 조정량 업종별 분석

○ 증산4  <마포구 상암동, 성산2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	101	345,227	137	343,946.4	1,280.6	0.37
가정용	24	193,320	57	194,958.4	-1,638.4	-0.84
공공용	1	23	0	0	23	잘못된 계산식
일반용	72	140,641	76	135,245	5,396	3.99
욕탕용	4	11,243	4	13,743	-2,500	-18.19

▷ 증감량 : 1천㎥ 증가.

○ 가정용 : 1천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 23㎥ 증가

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵북로56길 19 PFV빌딩 고지주기 변경으로 1486 증가.

- 마포구 하늘공원로 108-2 노을그린에너지 재생연료발전소  신축후 사용증       가로 6454 증가.

○ 욕탕용 : 2천㎥ 감소.

- 마포구 월드컵로240 월드컵스파랜드 수영장 불사용으로 2907 감소.

○ 증산5 <마포구 서교동, 동교동, 합정동, 망원1.2동, 연남동, 성산1,2동       일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	20,948	1,099,258.6	20,323	1,094,225.3	5,033.3	0.46
가정용	18,062	757,769.4	17,712	773,486.1	-15,716.7	-2.03
공공용	107	29,022.2	105	22,597	6,425.2	28.43
일반용	2,770	295,158	2,496	281,977.2	13,180.8	4.67
욕탕용	9	17,309	10	16,165	1,144	7.08

▷ 증감량 : 5천㎥ 증가.

○ 가정용 : 15천㎥ 감소.

- 마포구 연남로3길 8-10 누수수리후 1342 감소.

○ 공공용 : 6천㎥ 증가.

- 마포구 성산로4길 15 마포도서관 신축후  1308 증가.

○ 일반용 : 13천㎥ 증가.

- 마포구 월드컵로3길 14 마포한강푸르지오 상가입점후 5541 증가.

- 마포구 월드컵로1길 14 교보빌딩 상가입점후 영업호전으로 2523 증가.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산1 <마포구 대흥동, 동교동, 서강동, 서교동, 합정동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,638	393,189.4	2,574	419,894.4	-26,705	-6.36
가정용	1,477	151,946.8	1,471	164,052	-12,105.2	-7.38
공공용	33	20,268	31	22,969	-2,701	-11.76
일반용	1,124	199,448.6	1,069	223,831.4	-24,382.8	-10.89
욕탕용	4	21,526	3	9,042	12,484	138.07

▷ 증감량 : 26천㎥ 감소.

○ 가정용 : 12천㎥ 감소.

- 마포구 와우산로35길 29 누수수리후 1373 감소.

○ 공공용 : 2천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 24천㎥ 감소.

- 마포구 서강로137 2~15층 건물 내부수리로 1845 감소.

○ 욕탕용 : 12천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 와우산2 <마포구 공덕1.2동, 대흥동, 도화동, 신공덕동, 신수동, 아현       1.2동, 용강동, 염리동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,061	1,332,726.4	9,997	1,387,119.3	-54,392.9	-3.92
가정용	8,045	912,695.8	7,962	939,219.4	-26,523.6	-2.82
공공용	133	44,510	135	51,801	-7,291	-14.08
일반용	1,871	335,301.6	1,888	352,819.9	-17,518.3	-4.97
욕탕용	12	40,219	12	43,279	-3,060	-7.07

▷ 증감량 : 54천㎥ 감소.

○ 가정용 : 26천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로 115-8 공덕삼성아파트 고지주기 변경으로 13060 감소.

- 마포구 도화길 28 마포삼성아파트 주계량기 공동사용량 감소로 10930 감       소.

○ 공공용 : 7천㎥ 감소.

- 마포구 신촌로 180 이대역사 누수수리후 1651 감소.

- 마포구 대흥로 33 신석초등학교 수영장물 미교체 및 불사용으로 1107 감       소.

○ 일반용 : 17천㎥ 감소.

- 마포구 마포대로 52 고려아카데미텔 영업부진으로 공실증가 2110 감소.

- 마포구 마포대로 83 신라스테이마포 영업감소로 2020 감소.

- 마포구 토정로 299 스포츠시티 건물 내부수리중 영업중지로 1555 감소.

- 마포구 마포대로 19 신화빌딩 점포이주 및 공실증가로 1576 감소.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- 마포구 도화길 32 삼성대중목욕탕 영업감소로 1582 감소.

○ 만리3 <마포구 신공덕동, 공덕1동, 아현1.2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,134	84,082	2,113	107,157.4	-23,075.4	-21.53
가정용	1,995	72,350	1,974	79,495	-7,145	-8.99
공공용	10	4,954	10	5,408	-454	-8.39
일반용	128	6,004	127	11,724.4	-5,720.4	-48.79
욕탕용	1	774	2	10,530	-9,756	-92.65

▷ 증감량 : 23천㎥ 감소.

○ 가정용 : 7천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 주택재개발인근지역 폐전 및 세대이주로 사용량 감소한 것으로 보        임.

○ 공공용 : 454㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 5천㎥ 감소.

- 특이사항 없으나 주택재개발인근지역 폐전 및 점포이주로 사용량 감소한 것으로 보       임.

○ 욕탕용 : 9천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 홍은 <서대문구 홍은1.2동, 홍제1.2.3동, 은평구 녹번동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	10,229	678,282.6	9,668	649,954.6	28,328	4.36
가정용	9,122	536,557.2	8,672	517,229.2	19,328	3.74
공공용	148	39,146.6	136	38,060	1,086.6	2.85
일반용	952	79,851.8	854	75,124.4	4,727.4	6.29
욕탕용	7	22,727	6	19,541	3,186	16.30

▷ 증감량 : 28천㎥ 증가.

○ 가정용 : 19천㎥ 증가.

- 서대문구 간호대로 41 신축빌라 입주후 1162 증가.

○ 공공용 : 1천㎥ 증가.

- 서대문구 세무서길 33-9 인왕초등학교 옥내누수로 1559 증가.

○ 일반용 : 4천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 증가.

- 서대문구 통일로 472 스타칼리 스포츠센터 영업호전으로 5609 증가.

○ 백련 <서대문구 남가좌1동, 북가좌2동, 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	16,232	998,047.3	14,441	967,136.8	30,910.5	3.20
가정용	14,667	797,251.9	12,954	745,377.2	51,874.7	6.96
공공용	150	79,677.6	138	91,832	-12,154.4	-13.24
일반용	1,414	112,326.8	1,348	121,918.6	-9,591.8	-7.87
욕탕용	1	8,791	1	8,009	782	9.76

▷ 증감량 : 30천㎥ 증가.

○ 가정용 : 51천㎥ 증가.

- 서대문구 가재울미래로 2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 2331 증가.

○ 공공용 : 12천㎥ 감소.

- 서대문구 연희로36길 32 연북중학교 누수수리후 1643 감소.

- 서대문구 연희로 136 연희초등학교 특이사유 없으나 사용감소로 1033 감       소.

○ 일반용 : 9천㎥ 감소.

- 서대문구 연희로 184 누수수리후 2613 감소.

○ 욕탕용 : 782㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 백련6 <서대문구 신촌동, 연희동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	2,417	250,838.8	2,650	266,930.2	-16,091.4	-6.03
가정용	1,769	102,636.8	2,023	124,497.2	-21,860.4	-17.56
공공용	25	17,710	24	9,142	8,568	93.72
일반용	621	127,895	601	130,687	-2,792	-2.14
욕탕용	2	2,597	2	2,604	-7	-0.27

▷ 증감량 : 16천㎥ 감소.

○ 가정용 : 21천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 공공용 : 8천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 7㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 백련9 <서대문구 홍은1.2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,194	308,043.8	6,121	297,184	10,859.8	3.65
가정용	5,880	259,436.4	5,811	258,902.2	534.2	0.21
공공용	41	21,023	42	13,374	7,649	57.19
일반용	272	27,535.4	267	24,864.8	2,670.6	10.74
욕탕용	1	49	1	43	6	0

▷ 증감량 : 10천㎥ 증가

○ 가정용 : 534㎥ 증가.

- 특이사항 없음

○ 공공용 : 7천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 2천㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 6㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 증산3 <은평구 응암3동, 서대문구 남가좌1.2동, 북가좌1.2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	529	192,993.2	530	182,444	10,549.2	5.78
가정용	274	151,006.2	278	136,337	14,669.2	10.76
공공용	15	1,590	14	1,462	128	8.76
일반용	237	21,386	235	24,562	-3,176	-12.93
욕탕용	3	19,011	3	20,083	-1,072	-5.34

▷ 증감량 : 10천㎥ 증가.

○ 가정용 : 14천㎥ 증가

- 서대문구 남가좌동 상암DMC엘가아파트 입주후 1429 증가.

- 서대문구 응암로 28 연희한양아파트 고지주기 변경후 12331 증가.

○ 공공용 : 128㎥ 증가.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소.

- 서대문구 수색로6길 20 누수수리후 1067 감소.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 서대문구 모래내로 143 오성목욕탕 영업부진으로 3076 감소.

○ 남산4 <서대문구 신촌동, 충현동, 천연동, 홍제1.2동, 북아현동,북가좌2      동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	3,128	416,740.4	3,193	402,187.4	14,553	3.62
가정용	2,572	292,506.4	2,620	271,011.4	21,495	7.93
공공용	67	47,664	65	51,696	-4,032	-7.80
일반용	484	65,801	502	68,677	-2,876	-4.19
욕탕용	5	10,769	6	10,803	-34	-0.31

▷ 증감량 : 14천㎥ 증가.

○ 가정용 : 21천㎥ 증가.

- 서대문구 북아현로1가길20 신촌e편한세상 입주후 사용증가로 28470증        가.

○ 공공용 : 4천㎥ 감소.

- 서대문구 통일로279-79 한성과학고 전년대비 2237 감소하였으나 평균사용량임.

- 서대문구 통일로 247 독립문공원 누수수리 후 1896 감소.

○ 일반용 : 2천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 34㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 불광터널 <은평구 불광1.2동, 신사1.2동, 구산동, 녹번동, 대조동, 역촌      동, 갈현1.2동,진관동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	33,516	1,899,521.1	33,313	2,067,427.9	-167,906.8	-8.12
가정용	29,845	1,480,884.5	29,709	1,589,384.3	-108,499.8	-6.83
공공용	166	47,686	189	89,756	-42,070	-46.87
일반용	3,485	324,315.6	3,394	339,709.6	-15,394	-4.53
욕탕용	20	46,635	21	48,578	-1,943	-4.00

▷ 증감량 : 167천㎥ 감소.

○ 가정용 : 108천㎥ 감소.

- 은평구 서오릉로21길 36 갈현현대아파트 고지주기 변경으로 7075 증가.

- 은평구 역말로10길 1-12 옥내누수로 1178 증가.

- 은평구 갈현로 300 신축빌라 입주후 1025 증가.

○ 공공용 : 42천㎥ 감소.

- 은평구 통일로 873 청구성심병원 영업감소로 3886 감소.

○ 일반용 : 15천㎥ 감소.

- 은평구 진흥로 136 베스트모텔 영업중지로 1025 감소.

○ 욕탕용 : 1천㎥ 감소.

- 은평구 연서로28길 8 양지스포텍 영업중지로 15015 감소.

○ 증산1 <은평구 신사1.2동, 수색동, 증산동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	4,045	300,396	4,741	322,973	-22,577	-6.99
가정용	3,681	238,109.4	4,368	261,349	-23,239.6	-8.89
공공용	41	10,543	39	11,492	-949	-8.26
일반용	318	34,082.6	329	37,163	-3,080.4	-8.29
욕탕용	5	17,661	5	12,969	4,692	36.18

▷ 증감량 : 22천㎥ 감소.

○ 가정용 : 23천㎥ 감소.

- 은평구 가좌로 391 신사시티아파트 계량기검침장애로 1108 감소

- 증산동,수색동 주택재개발지역 세대이주 및 폐전증가로 사용량 감소.

○ 공공용 : 949㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 3천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 :4천㎥ 증가.

- 은평구 증산로9길 13 천수24시사우나 영업호전으로 6056 증가.

○ 증산2 <은평구 응암1.2.3동, 서대문구 북가좌2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	5,305	356,580.8	6,484	430,063.1	-73,482.3	-17.09
가정용	4,573	274,094	5,757	320,670.7	-46,576.7	-14.52
공공용	26	7,785	42	26,353	-18,568	-70.46
일반용	701	64,129.8	680	68,474.4	-4,344.6	-6.34
욕탕용	5	10,572	5	14,565	-3,993	-27.42

▷ 증감량 : 73천㎥ 감소.

○ 가정용 : 46천㎥ 감소.

- 감소특이사항은 없으나 응암2동 힐스테이트백련산4차아파트 입주로             14040 증가함.

○ 공공용 : 18천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 일반용 : 4천㎥ 감소.

- 특이사항 없음.

○ 욕탕용 : 3천㎥ 감소.

- 은평구 불광천길 536 스마트파크진사우나 영업중지로 3849 감소.

○ 진관 <은평구 갈현1.2동, 신사1.2동, 구산동, 진관동, 불광2동 일부>

업종	2017. 10월(12월납기)		2016. 10월(12월납기)		증감량 (㎥)	증감률 (%)
	건수	조정량(㎥)	건수	조정량(㎥)
소 계	6,688	589,049.2	6,515	521,858.1	67,191.1	12.88
가정용	6,124	433,204.2	5,973	387,768.8	45,435.4	11.72
공공용	110	72,339	105	50,044.6	22,294.4	44.55
일반용	452	78,595	435	74,883.7	3,711.3	4.96
욕탕용	2	4,911	2	9,161	-4,250	-46.39

▷ 증감량 : 67천㎥ 증가.

○ 가정용 : 45천㎥ 증가.

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루아파트 입주후 3942 증가

- 은평구 진관3로 11 은평힐데스하임 입주후 2437 증가.

- 은평구 진관동 은평솔하임 세대입주 후 1943 증가.

- 은평구 진관4로 78-38 은평지웰테라스 세대입주후 7339 증가.

○ 공공용 : 22천㎥ 증가.

- 은평구 진관2로 57-57 은평메디텍고 옥내누수로 1408 증가.

○ 일반용 : 3천㎥ 증가.

- 은평구 통일로 1050 롯데몰 오픈후 13025 증가.

- 은평구 진관2로 15-8 신한헤스티아 오피스텔 입주후 10186 증가.

- 은평구 진관3로 21 은평뉴타운엘크루 오피스텔 입주후 2806 증가.

- 은평구 통일로 1022 웅신미켈란의아침 오피스텔 입주후 2461 증가.

- 은평구 진관동 은평솔하임 상가 입점후 1823 증가.

- 은평구 진관동 카톨릭성모병원 건설현장 공사용수 사용으로 1233 증가.

- 은평구 진관3로 11 힐데스하임 상가입주후 1206 증가.

○ 욕탕용 : 4천㎥ 감소.

- 은평구 통일로 1030 루하스사우나 전년대비 영업부진으로 4151 감소.

4		동별 조정량 분석

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.10월	2016.10월	증감량
계	3,255	3,352	-97
아현1	146	141	5	마포대로246 아현아이파크 입주후 사용증가로 13819 증가 마포대로24길42 소의초 전년대비 1698증가하였지만 평균사용량으로 특이사항없음.
아현2	73	72	1	특이사항 없음
공덕1	19	19	0	특이사항 없음.
공덕2	172	195	-23	마포대로 115-8 고지주기변경으로 13060감소. 마포대로 137 KPX개발 검침장애후 교체정산으로 1109 감소.
신공덕	53	44	9	만리재로74 신공덕2차삼성래미안 고지주기변경후 7202 증가. 만리재로 63 블루마리오피스텔 입주후 1017 증가.
도화	296	313	-17	새창로8길72 현대홈타운 검침주기변경후 3199 감소 도화길28 마포삼성apt 검침주기변경후 10930 감소. 마포대로68 상가영업감소로 1052 감소 마포대로 52 고려아카데미텔 영업감소로 2110 감소. 도화길32 삼성대중목욕탕 영업감소로 1582 감소.
용강	254	261	-7	토정로299 스포츠시티 건물수리로 전체 공실 3152 감소 마포대로 83 신라스테이 영업감소로 2020 감소. 마포대로 19 신화빌딩 점포이전 및 교체로 1576 감소.
대흥	42	46	-4	신촌로180 이대역사 누수수리후 1651 감소.
염리	139	145	-6	특이사항없음.
신수	266	272	-6	대흥로33 신석초 수영장 불사용으로 1107 감소.
서강	71	71	0	특이사항 없음.
서교	73	75	-2	양화로112 규수당사우나 영업감소로 1019 감소.
동교	371	401	-30	와우산로35길29 옥내누수수리후 1373감소. 서강로137 2~15층 건물수리중으로 1845 감소. 양화로 161 건물내부수리후 신규입주중으로 1082 감소. 동교로 180 이랜드리테일 누수수리후 1196 감소.
합정	22	16	6	월드컵로1길14 교보빌딩 상가입점후 2523 증가. 월드컵로3길14 대우푸르지오 상가 입점후 5541 증가.
망원1	313	320	-7	특이사항 없음.
망원2	4	4	0	특이사항 없음.
연남	293	306	-13	연남로3길8-10 누수수리후 1342감소.
성산1	303	308	-5	특이사항 없음.
성산2	68	70	-2	월드컵로240 월드컵스파랜드 수영장 이용객감소로 2907 감소
상암	277	273	4	월드컵북로56길19 PFV빌딩 고지주기 변경으로 1486 증가 하늘공원로 108-2 노을그린에너지 사용증가로 6454 증가

○ 마포구                                             (단위 : 천㎥)

○ 서대문구                                           (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.10월	2016.10월	증감량
계	2,500	2,543	-43
천연	215	222	-7	독립문공원길17 극동아파트 사용감소로 5696 감소하였지만 전체사용량의 20%내로 정상임. 통일로279-79 한성과학고 전년대비 2237감소하였으나 평균사용량임. 통일로247 독립문공원 누수수리후 1896 감소.
북아현	64	36	28	북아현로1가길20 신촌e편한세상 입주후 28470 증가.
충현	30	26	4	충정로70 웨스트게이트타워 고지주기변경으로 2935 증가. 충정로59 서대문디오빌 고지주기변경으로 1904 증가.
신촌	85	91	-6	특이사항 없음.
연희	588	620	-32	연희로36길32 연북중 누수수리후 1643 감소. 연희로 184 누수수리후 2613 감소.
홍제1	294	304	-10	모래내로453 고은아파트 세대이주등 공실증가로 1199 감소. 통일로413 연세사우나 영업감소로 1967 감소.
홍제3	203	224	-21	세검정로105 홍은초 누수수리후 1598 감소.
홍제2	48	48	0	특이사항 없음
홍은1	21	21	0	특이사항 없음.
홍은2	408	415	-7	가좌로123 재건축으로 세대 공실 1080 감소.
남가좌1	145	145	0	가재울미래로2 DMC파크뷰자이 입주후 사용증가로 2331 증가 상암DMC엘가 입주후 1429 증가. 수색로6길 43 래미안휘트니스센터 영업호전으로 2420 증가.
남가좌2	280	287	-7	특이사항 없음.
북가좌1	86	71	15	수색로100 DMC래미안e편한세상 사용증가로 2931 증가 응암로28 연희한양아파트 고지주기변경으로 12331 증가.
북가좌2	33	33	0	특이사항 없음.

○ 은평구                                             (단위 : 천㎥)

구분	조정량			증감주요내역 및 사유 (1천㎥이상)
	2017.10월	2016.10월	증감량
계	3,491	3,566	-75
녹번	423	422	1	주택재개발구역 삼성물산 공사용수 사용증가로 1140 증가.
불광1	144	138	6	통일로78길 7 BSPORET스포츠센터 영업호전으로 2226증가. 불광로136 수양스포츠센터 영업호전으로 1039 증가.
불광2	11	11	0	특이사항 없음.
갈현1	346	357	-11	통일로873 청구성심병원 영업부진으로 3886 감소
갈현2	17	16	1	특이사항 없음.
구산	16	10	6	서오릉로21길 갈현현대아파트 고지주기변경으로 7075 증가.
대조	505	521	-16	연서로28길8 양지스포텍 폐업후 15015 감소
응암1	362	385	-23	백련산로14길 20-11 수녀회 특이사항없으나 사용감소로 3372 감소 불광천길536 스마트파크진사우나 폐업으로 3849 감소
응암2	208	204	4	백련산4차힐스테이트 입주후 14040 증가.
응암3	10	10	0	특이사항 없음.
역촌	683	702	-19	갈현로7길49 시립서북병원 전년대비 3000감소하였으나 20%내로 정상사용량임.
신사1	31	32	-1	가좌로391 신사시티아파트 계량기검침장애로 1108 감소.
신사2	31	31	0	특이사항 없음.
증산	235	262	-27	특이사항 없으나 주택재개발지역 세대이주로 공실이 많음.
수색	11	12	-1	특이사항 없음.
진관	458	453	5	진관3로21 은평뉴타운엘크로아파트 및 상가 입주후 6748 증가 진관3로11 은평뉴타운힐데스하임 입주후 3643 증가 은평솔하임 입주후 3766 증가 진관4로78-38 은평지웰테라스 입주후 7339 증가. 진관2로 57-57 은평메디텍고 계량기고장으로1408 증가 통일로 1050 롯데몰 오픈후 13025 증가 진관2로 15-8 신한헤스티아 상가입주후 10186 증가 카톨릭병원 건설현장 1233 증가

<별첨>

유수율 분석관련 참고자료

□ 10월 급수환경(급수인구수, 수전수, 기온, 강우량 등)

❍ 급수인구 : 1,175,410명 (전년 대비 14.6천명 감소)

❍ 업종별 수전수                                                (단위:천전)

구 분	전체	가정용	공공용	일반용	욕탕용
2017년 10월	123.7	109.5	0.9	13.2	0.1
2016년 10월	122.4	108.5	0.9	12.9	0.1
증 ․ 감	+1.3	+1	0	+0.3	0

❍ 평균 최고기온 : 22.2℃(전년 대비+0.9℃)

❍ 평균 최저기온 : 11.6℃(전년 대비 0.0℃)

❍ 강우일수 및 강우량 : 6일, 26.5mm(전년 대비-3일,-48.3mm )

❍ 누수복구건수 : 68건 (전년 대비-26건 )

□ 기타 특이사항